## PTT
Yeni Poz No | Eski Poz No | Poz Açıklaması | Birimi | Birim Fiyat
77.100.1001 | 18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | m³ | 50.31
77.100.1002 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | m³ | 71.88
77.100.1003 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | m³ | 72.98
77.100.1004 | 18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması. | m³ | 43.13
77.100.1005 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³ | 112.73
77.100.1006 | 18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması. | kg | 0.72
77.100.1007 | 18.187 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması. | m³ | 87.1
77.100.1008 | 18.188 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | m³ | 130.09
77.100.1009 | 18.189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | m² | 14.38
77.100.1010 | 18.190 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | m³ | 79.06
77.100.1011 | 18.191 | Her türlü bordür sökülmesi | m | 3.6
77.100.1012 | 18.192 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | m² | 8.63
77.100.1013 | 18.193 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | m² | 15.81
77.100.1014 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | m² | 27.79
77.100.1015 | 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m² | 11.09
77.100.1016 | 18.196/01 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m² | 11.09
77.100.1017 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | m | 4.94
77.100.1018 | 18.198/02 | Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi | m | 4.94
77.100.1019 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m² | 6.28
77.100.1020 | 18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi | m | 9.94
77.100.1021 | 18.198/05 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | m | 16.48
77.100.1022 | 18.198/06 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | m | 21.31
77.100.1023 | 18.198/07 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | m | 13.08
77.100.1024 | 18.198/08 | Pikdofen sökülmesi | Adet | 7.26
77.100.1025 | 18.198/09 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m² | 14.51
77.100.1026 | 18.198/10 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m² | 9.68
77.100.1027 | 18.198/13 | Dökme mozayik sökülmesi | m² | 32.94
77.100.1028 | 18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m² | 10.84
77.100.1029 | 18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² | 2.58
77.100.1030 | 18.198/16 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m² | 8.04
77.100.1031 | 18.198/17 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m² | 17.35
77.100.1032 | 18.198/18 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | m | 3.31
77.100.1033 | 18.198/19 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m² | 21.69
77.100.1034 | 18.198/20 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | m² | 14.51
77.100.1035 | 18.198/21 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² | 20.06
77.100.1036 | 18.198/22 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² | 32.94
77.100.1037 | 18.198/24 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | m² | 14.19
77.100.1038 | 18.198/25 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi | m | 14.19
77.100.1039 | 18.198/26 | Ahşap asma tavan sökülmesi | m² | 23.15
77.100.1040 | 18.198/27 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | m² | 16.56
77.100.1041 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | m² | 11.83
77.100.1042 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kg | 3.47
77.130.1022 | 22.081-A | METAL SÜPÜRGELİKLİ MDF MUTFAK TEZGAHI VE TEZGAH ALT ÜST DOLABI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI | m² | 633.61
77.115.1019 | - | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, Sarı veya Turkuaz, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (26.008/408-a) | m² | 121.11
77.115.1020 | - | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, Beton görünümlü, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(26.008/408-a1) | m² | 127.68
78.115.1001 | - | Hava perdesi 100 cm 9 kw ısıtıcılı | Adet | 6687
78.115.1002 | - | Hava perdesi 120 cm 12 kw ısıtıcılı | Adet | 9625
78.115.1003 | - | Hava perdesi 140 cm 12 kw ısıtıcılı | Adet | 10056
78.115.1004 | - | Hava perdesi 160 cm 15 kw ısıtıcılı | Adet | 10593
78.115.1005 | - | Hava perdesi 180 cm 18 kw ısıtıcılı | Adet | 10981
78.115.1006 | - | Hava perdesi 200 cm 18 kw ısıtıcılı | Adet | 11462
78.115.1007 | - | Ankastre hava perdesi 120 cm 15 kw ısıtıcılı | Adet | 14257
78.115.1008 | - | Ankastre hava perdesi 140 cm 15 kw ısıtıcılı | Adet | 14770
78.115.1009 | - | Ankastre hava perdesi 160 cm 18 kw ısıtıcılı | Adet | 15426
78.115.1010 | - | Ankastre hava perdesi 180 cm 21 kw ısıtıcılı | Adet | 16041
78.115.1011 | - | Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcılı | Adet | 16679
78.115.1012 | - | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:9.000 Btu/h) | Adet | 4579
78.115.1013 | - | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) | Adet | 4958
78.115.1014 | - | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h) | Adet | 7287
78.115.1015 | - | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | Adet | 9048
78.115.1016 | - | Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | Adet | 15453
78.115.1017 | - | Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:36.000 Btu/h) | Adet | 20869
78.115.1018 | - | Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) | Adet | 23223
78.115.1019 | - | Gizli tavan tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h) | Adet | 13138
78.115.1020 | - | Gizli tavan tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | Adet | 15693
78.115.1021 | - | Gizli tavan tipi İnverter split klima (Qsoğ:36.000 Btu/h) | Adet | 21035
78.115.1022 | - | Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | Adet | 14703
78.115.1023 | - | Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:36.000 Btu/h) | Adet | 20592
78.115.1024 | - | Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) | Adet | 22609
78.115.1025 | - | Salon tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | Adet | 14915
78.115.1026 | - | Salon tipi inverter klima (Qsoğ:42.000 Btu/h) | Adet | 18572
78.115.1027 | - | Salon tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) | Adet | 22962
79.115.1001 | - | 4X5W ÖZEL PETEK ARMATÜR | Adet | 195
79.115.1002 | - | SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ COB LED DOWNLİGHT ARMATÜR | Adet | 154.38
79.115.1003 | - | SIVA ALTI OPAL PRİZMATİK DİFÜZÖRLÜ LED DOWNLIGH | Adet | 117.81
79.115.1004 | - | SIVA ALTI COB LED SPOT | Adet | 82.81
79.115.1005 | - | SARKIT LED 'li LİNEER ARMATÜR | Adet | 353.75
77.105.1001 | P-002/A1 | MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı yalıtımsız) | m² | 336.69
77.105.1002 | P-002/B | MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (5 cm kalınlıkta Taş yünü ısı yalıtım levhaları ile) | m² | 385.61
77.105.1003 | P-002/C | MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (6 cm kalınlıkta Taş yünü ısı yalıtım levhaları ile) | m² | 389.85
77.105.1004 | P-002/D | MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (8 cm kalınlıkta Taş yünü ısı yalıtım levhaları ile) | m² | 396.85
77.135.1001 | P-003 | DİKDÖRTGEN VEYA KARE KESİTLİ SATİNE ÇELİK KOLON KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 461.66
77.135.1002 | P-003/A | DAİRESEL KESİTLİ SATİNE ÇELİK KOLON KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 486.84
77.140.1001 | P-007 | 4+4 mm. LAMİNASYONLU+12 mm. HB+6 mm. DÜZ CAMDAN OLUŞAN ISICAM ÜNİTESİNİN TEMİNİ ve YERİNE TAKILMASI | m² | 189.7
77.140.1002 | P-007/A | 3+3 mm. LAMİNASYONLU+12 mm. HB+4 mm. DÜZ CAMDAN OLUŞAN ISICAM ÜNİTESİNİN TEMİNİ ve YERİNE TAKILMASI | m² | 167.87
77.130.1001 | P-008/D | OTOMASYON BANKOSU (UZUN) (CAMLI) | Adet | 3777.16
77.130.1002 | P-008/E | OTOMASYON BANKOSU (KISA) (CAMLI) | Adet | 3609.28
77.130.1003 | P-009/A | KOLİ BANKOSU | m | 1678.74
77.130.1004 | P-010/A | DÜZ BANKO (CAMLI) | m | 1762.67
77.130.1005 | P-011/A | HALK YAZI MASASI | Adet | 805.79
77.130.1006 | P-012/A | DANIŞMA BANKOSU | Adet | 2434.17
77.135.1003 | P-013/A | 4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMLI (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI | m | 671.49
77.135.1004 | P-013/B | 4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMLI (Hcam= 129 cm.) PAS. ÇELİK MER. KOR. YAP. İMALATINDAKİ, SÜT LAMİNE CAMIN YÜKSEKLİĞİNİN, 129 cm.' den KÜÇÜK YAPILMASI HALİNDE, AZALAN HER 1 cm. İÇİN, 1 m.' lik P-13/A İMALATI İÇİN TESBİT EDİLMİŞ BİRİM FİYATDAN KESİLMESİ GEREKEN B | cm | 1.05
77.130.1007 | P-015/A | AHŞAP EVRAK DOLABI YAPILMASI | m² | 671.49
77.115.1001 | P-016/MK | MEVCUT DÖŞEMEDE KABLO KANALI AÇILMASI ve KAPATILMASI | m | 156.18
77.145.1001 | P-017 | ALÜMİNYUM PASPAS | m² | 839.37
77.100.1043 | P-020 | İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ | kg | 3.83
77.100.1044 | P-021/A | ÇİNKODAN YAPILMIŞ YAĞMUR BORUSU SÖKÜLMESİ | m | 3.59
77.100.1045 | P-022/A | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | m² | 18.69
77.110.1001 | P-023 | 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK YÜZLÜ ALÇI DUVAR LEVHASI İLE TAVANDA ve DUVARDA TESİSAT GİZLEMESİ YAPILMASI | m² | 133.22
77.150.1001 | P-025 | BOYALI VE FASARİT YÜZEYDE RASPA YAPILMASI | m² | 5.75
77.100.1046 | P-026 | ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ | m² | 6.47
77.165.1001 | P-028/C | ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm) | m | 83.97
77.165.1002 | P-029/A-MK | ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI (10*25*70) | m | 66.09
77.165.1003 | P-030/B-MK | 4 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 169.89
77.165.1004 | P-030/C-MK | 2 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 135.1
77.165.1006 | P-031/A-C | ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 25 cm. XSERBEST BOY, 10'LUK DUVAR İÇİN) | m² | 245.51
77.165.1005 | P-031/C | ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 35 cm.XSERBEST BOY, 20'LİK DUVAR İÇİN) | m² | 259.94
77.100.1047 | P-032/A | HER CİNS LAMBRİ KAPLAMA SÖKÜLMESİ | m² | 14.38
77.100.1048 | P-033/A | ALÜMİNYUM VE PVC İMALATIN SÖKÜLMESİ | m² | 13.08
77.100.1049 | P-034/A | ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ | m² | 7.26
77.100.1050 | P-036/A | CAM SÖKÜLMESİ | m² | 8.98
77.155.1001 | P-037 | STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) | m³ | 39.36
77.100.1051 | P-038/A | DEMİR CAMEKANIN SÖKÜLMESİ | kg | 3.59
77.150.1002 | P-039 | BOYALI DEMİR İMALATIN İKİ KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI | m² | 28
77.125.1001 | P-040 | AHŞAP ÇATILARDA KİREMİT ALTI TAHTASI ÜZERİNE 1 KAT KARTON TAŞIYICILI MEMBRAN ÖRTÜ SERİLMESİ | m² | 14.21
77.100.1052 | P-041/A | ÇİNKODAN YAPILMIŞ YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ | m | 5.75
77.100.1053 | P-042/A | TEZGAH ÜSTÜ MERMERİN SÖKÜLMESİ | m² | 14.38
77.100.1054 | P-043/A | MUTFAK DOLABI SÖKÜLMESİ (ALT VE ÜST) | m² | 10.78
77.100.1055 | P-044/A | PVC ESASLI DÖŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ | m² | 7.19
77.150.1003 | P-045/A | ESKİ BADANALI YÜZEYLERE İKİ KAT KİREÇ BADANA YAPILMASI | m² | 7.84
77.130.1008 | P-048/A | POSTA ABONE KUTUSU | m² | 1896.97
77.130.1009 | P-048/B | 32 GÖZLÜ POSTA ABONE KUTUSU | m² | 1896.97
77.130.1010 | P-048/C | 16 GÖZLÜ POSTA ABONE KUTUSU | m² | 1896.97
77.160.1001 | P-052 | KOLON MANTOLAMA DEMİRLERİNİN KAYNAKLA MEVCUT TECHİZATA EKLENMESİ | kg | 1.02
77.155.1002 | P-053 | ESKİ BETONLA YENİ BETONUN ADERANSININ SAĞLANMASI | m² | 21.88
77.110.1002 | P-055 | TAŞYÜNÜ LEVHA İLE DUVARDA SES YALITIMI YAPILMASI | m² | 38.66
77.110.1003 | P-056 | HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm. KALINLIĞINDA BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 188.62
77.105.1005 | P-058 | ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM LEVHA (2 mm. Kal.) İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 268.59
77.145.1002 | P-059 | KAYDIRMAZ BANTLI, SERT ALÜMİNYUM İLE MERDİVEN BURUNLUĞU YAPILMASI | m | 58.76
77.130.1011 | P-061 | 16 mm. MDF ÜZERİ ŞEKİLLENDİRİLEBİLEN LAMİNAT KAPLAMA İLE LAMBRİ YAPILMASI | m² | 464.39
77.165.1007 | P-062 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | m² | 393.89
77.140.1003 | P-063 | 4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMIN TEMİNİ VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA MONTAJI | m² | 146.05
77.130.1012 | P-064 | DUVAR KORUMA BANDI YAPILMASI | m² | 212.44
77.135.1005 | P-066 | PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI | m | 218.23
77.165.1008 | P-068/A | 2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE LİMONLUK YAPILMASI | m | 23.21
77.165.1009 | P-069/A-MK | 2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE SÜPÜRGELİK YAPILMASI | m | 22.2
77.145.1003 | P-070 | MEVCUT ALÜMİNYUM DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI | m² | 120.98
77.175.1002 | P-071 | MEVCUT PLASTİK DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI | m² | 144
77.100.1056 | P-073 | TECRİT SÖKÜLMESİ | m² | 8.63
77.160.1002 | P-074 | ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (60 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) | Adet | 124.81
77.160.1003 | P-074/A | ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) | Adet | 71.5
77.160.1004 | P-074/B | MEKANİK ÇUBUK ANKRAJI (60 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması) | Adet | 88.38
77.160.1005 | P-074/C | MEKANİK ÇUBUK ANKRAJI (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması) | Adet | 44.19
77.125.1002 | P-075 | İDARE MALI KULLANILMIŞ KERESTE İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLI) | m² | 47.2
77.110.1004 | P-076 | HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm. KALINLIĞINDA KABLO KANALLI BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 209.03
77.130.1013 | P-077 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI | m² | 817.84
77.130.1014 | P-078 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI | m² | 716.61
77.175.1003 | P-079 | İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI | kg | 6.3
77.100.1057 | P-080/A | SAC KAPI KASASI SÖKÜLMESİ | kg | 4.31
77.165.1010 | P-082 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 278.81
77.135.1006 | P-083 | PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI | m | 167.87
77.110.1005 | P-084 | 12,5 mm. KALINLIĞINDA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 50 mm. CAM YÜNÜ İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 137.84
77.125.1003 | P-086 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | m² | 131.07
77.125.1004 | P-086/A1 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ÇİFT KENETLİ ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | m² | 126.11
77.125.1005 | P-088 | 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE KAPAĞI VE ÇATI FENERİ DİBİ YAPILMASI | m | 47.95
77.125.1006 | P-089 | 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ATİKA DUVARI ÜST VE YANLARINA KAPLAMA YAPILMASI | m² | 97.88
77.125.1007 | P-090 | ÇAM KERESTESİ İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (TAHTA KAPLAMASI HARİÇ) | m² | 61.87
77.100.1058 | P-091/A | ÇİNKODAN YAPILAN ATİKA DUVARI ÜST VE YAN KAPLAMALARIN SÖKÜLMESİ | m² | 10.06
77.125.1008 | P-092 | 150/100 mm. EBADINDA KÖŞELİ PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI | m | 36.73
77.125.1009 | P-093 | 150 mm.'lik KÖŞELİ PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI | m | 16.49
77.140.1004 | P-094 | 5+5 mm. SÜT LAMİNE CAMIN TEMİNİ VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA MONTAJI | m² | 164.52
77.165.1012 | P-095/A-C | 3 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DENİZLİK YAPILMASI | m² | 197.45
77.165.1011 | P-095/C | 4 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DENİZLİK YAPILMASI | m² | 207.95
77.100.1059 | P-096/A | ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINDAKİ KAPLAMA TAHTASININ SÖKÜLMESİ | m² | 8.51
77.125.1010 | P-097 | ALATURKA KİREMİT ALTINA OLUKLU LEVHA İLE SU TECRİTİ YAPILMASI | m² | 39.22
77.180.1001 | P-103/A | IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE TANITIM LEVHASI YAPILMASI L=3,60 m.#ye kadar (L=3,60 m. hariç) | m² | 755.43
77.180.1002 | P-103/B | IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE TANITIM LEVHASI YAPILMASI L=3,60 m. ile L=5,60 m. arasındaki (L=3,60 m. ve L=5,60 m. dahil) | m² | 755.43
77.180.1003 | P-103/C | IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE TANITIM LEVHASI YAPILMASI L=5,60 m.#den daha büyük (L=5,60 m. hariç) | m² | 755.43
77.165.1013 | P-106/C | 4 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAK İLE HARPUŞTA YAPILMASI | m² | 207.95
77.130.1015 | P-107 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI GEÇİŞ KAPISI YAPILMASI | m² | 455.95
77.130.1016 | P-108 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI PARAVAN YAPILMASI | m² | 403.23
77.165.1014 | P-110/A | DÜZ BEJ PARLAK GRANİT SERAMİK LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI | m | 123.79
77.175.1004 | P-114 | ALÜMİNYUM KORKULUKLARA TRANSMİSYON ÇELİĞİ İLE TAKVİYE YAPILMASI | kg | 13.45
77.130.1017 | P-115 | LAMİNE KAPLAMALI (KUTU PROFİL VE SAÇ LEVHALARLA TAKVİYELİ) İÇ KAPI KANADI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI | m² | 1275.37
77.170.1001 | P-115/A | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 80/210) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1002 | P-115/B | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 90/210) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1003 | P-115/C | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 80/220) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1004 | P-115/D | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 90/220) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1005 | P-115/E | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 80/210) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1006 | P-115/F | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 90/210) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1007 | P-115/G | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 80/220) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.170.1008 | P-115/H | VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 90/220) YAPILMASI | Adet | 2685.98
77.130.1018 | P-117 | 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | m² | 553.98
77.130.1019 | P-119/A | 8 mm. MDF ÜZERİ ÇİFT YÜZLÜ LAMİNAT DUVAR KAPLAMASI (h=1,10 m.) YAPILMASI | m² | 214.13
77.145.1011 | P-120 | ZEMİNE GÖMME HİDROLİK KAPI POMPASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI | Adet | 167.87
77.130.1020 | P-121/B | KÖŞE BANKOSU (CAMLI) | Adet | 6295.26
77.120.1001 | P-122 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI KULLANILARAK ASMA TAVAN YAPILMASI | m² | 102.85
77.110.1006 | P-123 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 102.84
77.110.1007 | P-123/A | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 51.5
77.110.1014 | P-123/A1 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 69.24
77.110.1015 | P-123/A2 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 8 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 84.8
77.110.1016 | P-123/A3 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI KULLANILARAK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 28.26
77.110.1008 | P-124 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, İÇ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI, DIŞ YÜZEYDE 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 124.18
77.110.1009 | P-124/A | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 72.83
77.110.1018 | P-124/A1 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 67.74
77.110.1019 | P-124/A2 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA MDF LEVHA ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK, DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 61.85
77.110.1020 | P-124/A3 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 18 mm. KALINLIĞINDA, MDF LEVHA üzeri LAMİNAT KAPLI KOLON KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 128.82
77.110.1017 | P-124/A4 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12,5 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHA ve 4 cm KALINLIĞINDA TAŞ YÜNÜ KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | m² | 46.63
77.175.1005 | P-125 | 40/40/2 KUTU PROFİL VE 50/50/3 GALVANİZLİ KAFES TEL İLE KAPI İMALATI YAPILMASI | m² | 255
77.175.1006 | P-126 | 40/40/2 KUTU PROFİLDEN OLUŞTURULAN KARKAS ÇERÇEVE ÜZERİNE 50/50/3 GALVANİZLİ KAFES TEL İLE TELÖRGÜ İMALATI YAPILMASI | m² | 97.14
77.145.1012 | P-127 | DIŞARIDAN MÜDAHALELİ PANİK BAR MEKANİZMASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI | Adet | 209.85
77.135.1007 | P-128/C | 5 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | Adet | 2518.1
77.135.1008 | P-129/C | 6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | Adet | 2769.91
77.145.1004 | P-130/A | ALÜMÜNYUM PENCERE DOĞRAMALARI İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç) | Tk | 50.36
77.145.1005 | P-130/B | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ | Adet | 25.18
77.145.1006 | P-130/C | ALÜMÜNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ | Adet | 92.33
77.145.1007 | P-130/D | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ | Adet | 109.13
77.145.1008 | P-130/E | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI | Adet | 67.16
77.145.1009 | P-130/F | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI PENCERE KOLU VE AYNASI | Adet | 50.36
77.145.1010 | P-130/G | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI ALTI FIRÇASI | m | 20.15
77.180.1004 | P-131 | 50X70 cm. Ebadında AFİŞ PANOSU YAPILMASI | Adet | 156.12
77.180.1005 | P-132 | 64X90 cm. Ebadında AFİŞ PANOSU YAPILMASI | Adet | 188.03
77.180.1006 | P-133/A | IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE KARGO TANITIM LEVHASI ( H=60cm. PTT tanıtım levhası için) | Adet | 629.53
77.180.1007 | P-133/B | IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE KARGO TANITIM LEVHASI ( H=80cm. PTT tanıtım levhası için) | Adet | 671.49
77.130.1021 | P-134 | ÖZÜRLÜ BANKOSU | Adet | 3693.22
77.170.1009 | P-135 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | Adet | 1510.86
77.155.1003 | P-137 | DIŞ SAHA BETONU YAPILMASI POZU (C30/37) | m³ | 238.36
77.190.1102 | P_K_3E | ALÜMÜNYUM KASA AHŞAP KAPI KANADI İMALATI | Adet | 4000
77.190.1101 | P_K_4A | ALÜMÜNYUM KASA AHŞAP KAPI KANADI İMALATI | Adet | 4000
77.145.1013 | PK-CK-AKS-1 | ÇEKME KOLU TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI | Adet | 474.22
77.145.1014 | PK-CK-AKS-2 | ÜST PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI | Adet | 158.83
77.145.1015 | PK-CK-AKS-3 | ALT PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI | Adet | 158.83
77.145.1016 | PK-CK-AKS-4 | KÖŞE KİLİDİ TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI | Adet | 221.56
77.140.1011 | PK-CK | 5+5 mm CAM KAPI İMALATI YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ (AKSESUARLARI HARİÇ) | m² | 703.59
77.145.1017 | PK-D-08-AKS-1 | CAM KAPI MENTEŞESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI | Adet | 340.57
77.145.1018 | PK-D-08-AKS-2 | SABİT CAM TUTUCU TEMİNİ VE YERİNE KONMASI | Adet | 547.23
77.130.1025 | PK_1 | Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama) Madeni Aksam Hariç | m² | 389.75
77.190.1096 | PK_1A | GİZLİ KAPI İMALATI(AKSESUARLARI DAHİL) | Adet | 2275
77.190.1097 | PK_1B | GİZLİ KAPI İMALATI(AKSESUARLARI DAHİL) | Adet | 2275
77.190.1098 | PK_1C | GİZLİ KAPI İMALATI(AKSESUARLARI DAHİL) | Adet | 2275
77.190.1099 | PK_1E | GİZLİ KAPI İMALATI(AKSESUARLARI DAHİL) | Adet | 2275
77.190.1100 | PK_2A | GİZLİ KAPI İMALATI(AKSESUARLARI DAHİL) | Adet | 2275
77.190.1103 | PK_AKS_1 | ALÜMİNYUM KASA-LAMİNAT KANAT KAPI AKSESUARLARI | Adet | 1625
77.190.1104 | PK_AKS_2 | ALÜMİNYUM KASA-LAMİNAT KANAT KAPI AKSESUARLARI ENGELLİ | Adet | 1812.5
77.140.1005 | PK_D_08/A | 10 MM TEMPERLİ CAM SEPERATÖR İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI (Folyolu) | m² | 389.22
77.140.1006 | PK_D_08/B | 10 MM TEMPERLİ CAM SEPERATÖR İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI (Folyolu) | m² | 389.22
77.140.1007 | PK_D_08/C | 10 MM TEMPERLİ CAM SEPERATÖR İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI (Folyolu) | m² | 389.22
77.140.1008 | PK_D_09 | 10 MM TEMPERLİ LAMİNE CAM SEPERATÖR İMALATI (MÜŞT.) | m² | 291.92
77.190.1118 | PK_D_10 | 3MM ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ_SARI | m² | 1575
77.190.1119 | PK_D_11 | 3MM ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ_TURKUAZ | m² | 1575
77.145.1019 | PK_D_12 | ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI | m | 52.4
77.140.1009 | PK_D_15 | 5+5mm Lamine camın temini ve alü. Doğr. mon. (Y.28.645/C03-a) | m² | 152.72
77.110.1022 | PK_D_16 | 30X60CM SERAMİK KAPLAMA DUVAR (y.26.007/410-b) | m² | 78.14
77.110.1023 | PK_D_17 | 10*30 CM EBADINDA SERAMİK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 170.05
77.140.1010 | PK_D_19 | Alüminyum Doğramaya 4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam Takılması | m² | 169.14
77.105.1006 | PK_D_20 | 2 MM ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ (Fırın Boyalı) | m² | 268.59
77.185.1009 | PK_D_E01 | CAM BANDI UYGULAMALARI | m | 11.98
77.185.1010 | PK_D_E02 | BRAİLLE BASKILI KÜPEŞTE ÜZERİ YÖNLENDİRME LEVHALARI | Adet | 44.91
77.185.1011 | PK_D_E03 | BRAİLLE ALFABELİ KAPI İSİMLİKLERİ | Adet | 179.64
77.185.1012 | PK_D_E04 | BRAİLLE BASKILI ŞUBE KAPI İSİMLİKLERİ | Adet | 374.25
77.185.1013 | PK_D_E05 | BRAİLLE BASKILI ŞUBE BİLGİLENDİRME PANOSU | Adet | 523.95
77.185.1015 | PK_D_E06- E06/01 | ACİL DURUM ÇAĞRI ALICI PAGER (SAAT) VE KABLOSUZ ACİL DURUM ÇAĞRI BUTONU | Tk | 568.86
77.185.1017 | PK_D_E07 | SESLİ IŞIKLI ACİL ÇIKIŞA YÖNLENDİRME SİSTEMİ IP ADRESLİ | Adet | 973.05
77.185.1016 | PK_D_E08- E08/01 | ENGELLİ WC İÇİN ACİL DURUM İPLİ ÇAĞRI BUTONU VE KAPIÜSTÜ İKAZ LAMBASI | Tk | 568.86
77.185.1014 | PK_D_E09 | AKILI İŞİTME SİSTEMİ BANKO TİPİ | Adet | 2065.86
77.190.1105 | PK_DJ_08 | KAYAR YAZI BANDI | m | 640.72
77.190.1078 | PK_M_01A | SIRAMATİK KİOSKU # KÜÇÜK (L:55CM) | Adet | 1787.5
77.190.1079 | PK_M_01B | SIRAMATİK KİOSKU # BÜYÜK (L:105CM) | Adet | 1928.75
77.190.1080 | PK_M_02A | ÇALIŞMA SANDALYESİ GİŞE | Adet | 937.5
77.190.1081 | PK_M_02B | ÇALIŞMA SANDALYESİ ARKA OFİS | Adet | 750
77.190.1082 | PK_M_03 | ÇALIŞMA MASASI ARKA OFİS (180CM) | Adet | 2250
77.190.1083 | PK_M_05 | MÜDÜR ÇALIŞMA MASASI | Adet | 3125
77.190.1084 | PK_M_06 | MÜDÜR ÇALIŞMA SANDALYESİ | Adet | 937.5
77.190.1085 | PK_M_07 | MÜDÜR ARKA DOLAP (170CM) | Adet | 1625
77.190.1086 | PK_M_08 | MÜDÜR İKİLİ KOLTUK | Adet | 2375
77.190.1087 | PK_M_09 | MÜDÜR TEKLİ KOLTUK | Adet | 1750
77.190.1088 | PK_M_10 | MÜDÜR SEHPA | Adet | 750
77.190.1089 | PK_M_11 | AKUSTİK TAVAN KAPLAMASI | Adet | 1250
77.190.1001 | PK_M_B01 | BANKA GİŞE BANKOSU VE KESONU | Adet | 4937.5
77.190.1002 | PK_M_B02 | BANKA GİŞE ARKA DOLAP | Adet | 662.5
77.190.1003 | PK_M_B03A | BANKA ORTA BEKLEME BÜYÜK (270CM) | Adet | 2412.5
77.190.1004 | PK_M_B03B | BANKA ORTA BEKLEME ORTA (210CM) | Adet | 1931.25
77.190.1005 | PK_M_B03C | BANKA ORTA BEKLEME KÜÇÜK (150CM) | Adet | 1818.75
77.190.1006 | PK_M_B03D | BANKA DUVAR BEKLEME BÜYÜK (270CM) | Adet | 1837.5
77.190.1007 | PK_M_B03E | BANKA DUVAR BEKLEME ORTA (210CM) | Adet | 1875
77.190.1008 | PK_M_B03F | BANKA DUVAR BEKLEME KÜÇÜK (150CM) | Adet | 1231.25
77.190.1009 | PK_M_B03G | BANKA DUVAR BEKLEME SEHPASI | Adet | 562.5
77.190.1010 | PK_M_B04A | BANKA FORM DOLDURMA BANKOSU BÜYÜK | Adet | 1000
77.190.1011 | PK_M_B04B | BANKA FORM DOLDURMA BANKOSU KÜÇÜK | Adet | 797.5
77.190.1012 | PK_M_B05A | BANKA DUVAR PANELİ (H=100CM L=240CM) | Adet | 662.5
77.190.1013 | PK_M_B05B | BANKA DUVAR PANELİ EK (H=100CM) | m | 750
77.190.1014 | PK_M_B05C | BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=100CM) | Adet | 333.75
77.190.1015 | PK_M_B05D | BANKA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=100CM) | Adet | 333.75
77.190.1016 | PK_M_B05E | BANKA DUVAR PANELİ FORM PANOSU (H=100CM L=120CM) | Adet | 1062.5
77.190.1017 | PK_M_B05F | BANKA DUVAR PANELİ FORM PANOSU_RAFLI (H=190CM) | Adet | 1743.75
77.190.1018 | PK_M_B05G | BANKA DUVAR PANELİ (H=190CM L=120CM) | Adet | 1206.25
77.190.1019 | PK_M_B05H | BANKA DUVAR PANELİ EK (H=190CM) | m | 1187.5
77.190.1020 | PK_M_B05I | BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=190CM) | m | 943.75
77.190.1021 | PK_M_B05J | BANKA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM) | m | 943.75
77.190.1022 | PK_M_B05K | BANKA DUVAR PANELİ PTTAVM DİKEY EKRAN (H=190CM L=120CM) | Adet | 1315
77.190.1023 | PK_M_B05L | BANKA DUVAR PANELİ PTTKİTAP DİKEY EKRAN (H=190CM L=120CM) | Adet | 1375
77.190.1024 | PK_M_B05M | BANKA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H100CM'DEN H190CM'E) | Adet | 975
77.190.1025 | PK_M_B05N | BANKA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H190CM'DEN H100CM'E) | Adet | 1175
77.190.1026 | PK_M_B05O | BANKA DUVAR PANELİ VIDEOWALL (H=190CM L:240CM) | Adet | 2350
77.190.1027 | PK_M_B05P | BANKA DUVAR TEKLİ ATM PANELİ (H=190CM L:120CM) | Adet | 1250
77.190.1028 | PK_M_B05R | BANKA DUVAR 2Lİ ATM PANELİ (H=190CM L:165CM) | Adet | 2500
77.190.1029 | PK_M_B05S | BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=100CM L=30CM) | Adet | 200
77.190.1030 | PK_M_B05T | BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=100CM L=30CM) | Adet | 168.75
77.190.1031 | PK_M_B05U | BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=190CM L=30CM) | Adet | 231.25
77.190.1032 | PK_M_B05V | BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=190CM L=30CM) | Adet | 231.25
77.190.1033 | PK_M_B06 | BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MASASI | Adet | 2500
77.190.1034 | PK_M_B07 | BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SANDALYESİ | Adet | 750
77.190.1035 | PK_M_B08 | BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ARKA DOLAP | Adet | 900
77.190.1036 | PK_M_B09 | BANKA MÜŞTERİ SANDALYESİ | Adet | 750
77.190.1037 | PK_M_B10 | BANKA MÜŞTERİ SEHPASI | Adet | 875
77.190.1038 | PK_M_B11 | BANKA LOUNGE TEKLİ KOLTUK | Adet | 1875
77.190.1039 | PK_M_B12 | BANKA LOUNGE İKİLİ KOLTUK | Adet | 2500
77.190.1040 | PK_M_B13 | BANKA LOUNGE SEHPA | Adet | 875
77.190.1041 | PK_M_B16 | BANKA BEKLEME TEKLİ KOLTUK | Adet | 750
77.190.1125 | PK_M_E01 | ENGELLİ BANKOSU | Adet | 1875
77.190.1126 | PK_M_K01 | BANKO KESON EK MODÜL | Adet | 1062.5
77.190.1042 | PK_M_P01A | POSTA GİŞE BANKOSU VE KESONU | Adet | 4936.25
77.190.1043 | PK_M_P01B | POSTA GİŞE BANKOSU VE KESONU (ENGELLİ) | Adet | 5402.5
77.190.1044 | PK_M_P02 | POSTA GİŞE ARKA DOLAP | Adet | 662.5
77.190.1045 | PK_M_P03 | POSTA GİŞE KARGO SEPETİ | Adet | 570
77.190.1046 | PK_M_P04A | POSTA ORTA BEKLEME BÜYÜK (270CM) | Adet | 2407.5
77.190.1047 | PK_M_P04B | POSTA ORTA BEKLEME ORTA (210CM) | Adet | 2325
77.190.1048 | PK_M_P04C | POSTA ORTA BEKLEME KÜÇÜK (150CM) | Adet | 1512.5
77.190.1049 | PK_M_P04D | POSTA DUVAR BEKLEME BÜYÜK (270CM) | Adet | 1820
77.190.1050 | PK_M_P04E | POSTA DUVAR BEKLEME ORTA (210CM) | Adet | 1875
77.190.1051 | PK_M_P04F | POSTA DUVAR BEKLEME KÜÇÜK (150CM) | Adet | 1475
77.190.1052 | PK_M_P04G | POSTA DUVAR BEKLEME SEHPASI | Adet | 562.5
77.190.1053 | PK_M_P05A | POSTA FORM DOLDURMA BANKOSU BÜYÜK (160CM) | Adet | 1206.25
77.190.1054 | PK_M_P05B | POSTA FORM DOLDURMA BANKOSU KÜÇÜK (100CM) | Adet | 956.25
77.190.1055 | PK_M_P06A | POSTA DUVAR PANELİ (H=100CM L=240CM) | Adet | 1187.5
77.190.1056 | PK_M_P06B | POSTA DUVAR PANELİ EK (H=100CM) | m | 750
77.190.1057 | PK_M_P06C | POSTA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=100CM) | Adet | 406.25
77.190.1058 | PK_M_P06D | POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=100CM) | Adet | 406.25
77.190.1059 | PK_M_P06E | POSTA DUVAR PANELİ FORM PANOSU (H=100CM) | Adet | 1062.5
77.190.1060 | PK_M_P06F | POSTA DUVAR PANELİ FORM PANOSU-RAFLI (H=190CM) | Adet | 1875
77.190.1061 | PK_M_P06G | POSTA DUVAR PANELİ (H=190CM L=120CM) | Adet | 1206.25
77.190.1062 | PK_M_P06H | POSTA DUVAR PANELİ EK (H=190CM) | m | 1187.5
77.190.1063 | PK_M_P06I | POSTA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=190CM) | Adet | 950
77.190.1064 | PK_M_P06J | POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM) | Adet | 950
77.190.1065 | PK_M_P06K | POSTA DUVAR PANELİ FİLATELİ DİKEY EKRAN (H:190CM L:120CM) | Adet | 1375
77.190.1066 | PK_M_P06L | POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H100CM'DEN H190CM'E AÇILI) | Adet | 975
77.190.1067 | PK_M_P06M | POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H190CM'DEN H100CM'E AÇILI) | Adet | 975
77.190.1068 | PK_M_P06N | POSTA DUVAR PANELİ VIDEOWALL (H=190CM L=240CM) | Adet | 2362.5
77.190.1069 | PK_M_P06O | POSTA DUVAR PANELİ KOLİ RAFI (H=190CM L=120CM) | Adet | 1712.5
77.190.1070 | PK_M_P06P | POSTA DUVAR PANELİ POŞET RAFI (H=190CM L=70CM) | Adet | 1343.75
77.190.1071 | PK_M_P06R | POSTA DUVAR PANELİ PAKETLEME KÜÇÜK (H=190CM L=150CM) | Adet | 1875
77.190.1072 | PK_M_P06S | POSTA DUVAR PANELİ PAKETLEME BÜYÜK (H=190CM L=200CM) | Adet | 1956.25
77.190.1073 | PK_M_P06T | POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=100CM L=30CM) | Adet | 206.25
77.190.1074 | PK_M_P06U | POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=100CM L=30CM) | Adet | 206.25
77.190.1075 | PK_M_P06V | POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=190CM L=30CM) | Adet | 277.5
77.190.1076 | PK_M_P06Y | POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=190CM L=30CM) | Adet | 277.5
77.190.1077 | PK_M_P07 | POSTA DUVAR SELF SERVİS EKRANLI PANEL (H=190CM L=120CM) | Adet | 1562.5
77.190.1124 | PK_M_PB01 | POSTA-BANKA GİŞE BANKOSU VE KESONU | Adet | 4937.5
77.190.1127 | PK_M_PB02 | BANKO İLAVE MODÜL | Adet | 937.5
77.130.1023 | PK_PK | SAC KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ | m² | 1122.75
77.130.1024 | PK_PK/01 | AHŞAP KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ | m² | 1896.97
77.190.1106 | PK_R_01 | BANKA CEPHE PİKTOGRAM | Adet | 768.75
77.190.1107 | PK_R_02 | POSTA CEPHE PİKTOGRAM | Adet | 768.75
77.190.1108 | PK_R_03 | TAVANDAN ASKILI BANKA YÖNLENDİRME PANOSU | Adet | 493.75
77.190.1109 | PK_R_04 | TAVANDAN ASKILI POSTA YÖNLENDİRME PANOSU | Adet | 493.75
77.190.1110 | PK_R_05 | TAVANDAN ASKILI BANKA FORM DOLDURMA YÖNLENDİRME PANOSU | Adet | 493.75
77.190.1111 | PK_R_06 | TAVANDAN ASKILI POSTA FORM DOLDURMA YÖNLENDİRME PANOSU | Adet | 493.75
77.190.1112 | PK_R_11 | BANKA GİŞE TACI ÖNÜ NUMARA | Adet | 118.75
77.190.1113 | PK_R_12 | POSTA GİŞE TACI ÖNÜ NUMARA | Adet | 118.75
77.190.1114 | PK_R_15A | CEPHE TABELASI TAÇ KISMI - LOGOLU PANELİ - L:6 MT | m² | 856.25
77.190.1115 | PK_R_15B | CEPHE TABELASI DEGRADELİ PANEL | m | 462.5
77.190.1116 | PK_R_15C | CEPHE TABELASI DÜZ PANEL | m | 462.5
77.190.1117 | PK_R_16 | CEPHE TABELASI - ALT & ÜST SAÇAK KAPLAMALARI | m² | 431.25
77.190.1120 | PK_R_17 | SARI FOLYO KESİM | Adet | 68.75
77.190.1121 | PK_R_18 | TURKUAZ FOLYO KESİM | Adet | 68.75
77.190.1122 | PK_R_19 | SİYAH FOLYO KESİM | Adet | 68.75
77.190.1123 | PK_R_20 | FOLYO UYGULAMA İŞLERİ | Adet | 50
77.120.1002 | PK_T_01 | ALÜMİNYUM PETEK TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI.(SİYAH RENKLİ - PETEK MODÜL100*100 MM) | m² | 193.75
77.190.1094 | PK_V_25_A | WC TEZGAH BÜYÜK (SOLİD AKRİLİK) | Adet | 2500
77.190.1095 | PK_V_25_B | WC TEZGAH KÜÇÜK (SOLİD AKRİLİK) | Adet | 1275
77.115.1002 | PK_Z_01 | BETON GÖRÜNÜMLÜ LVT KAPLAMA 2,5mm | m² | 155.69
77.115.1003 | PK_Z_02 | PARKE GÖRÜNÜMLÜ LVT KAPLAMA 2,5mm | m² | 155.69
77.115.1004 | PK_Z_03 | SİYAH LVT KAPLAMA | m² | 155.69
77.115.1005 | PK_Z_06 | TURKUAZ KARO HALI KAPLAMA | m² | 187.15
77.115.1006 | PK_Z_07 | TURKUAZ_GRİ KARO HALI KAPLAMA | m² | 187.15
77.115.1007 | PK_Z_08 | 60X60CM ZEMİN SERAMİK KAPLAMA_ISLAK HACİMLER (y.26.008/408a) | m² | 105.99
77.115.1008 | PK_Z_09 | 60X60CM ZEMİN SERAMİK KAPLAMA_ISLAK HACİMLER (y.26.008/408a) | m² | 105.99
77.115.1010 | PK_Z_11 | MERDİVEN BASAMAKLARI ABSOLUTE BLACK GRANİT KAPLAMA | m | 144.55
77.115.1011 | PK_Z_11/A | MERDİVEN BASAMAKLARI BULANCAK FÜME GRANİT KAPLAMA | m | 213.18
77.115.1012 | PK_Z_12 | MERDİVEN SAHANLIK ABSOLUTE BLACK GRANİT KAPLAMA | m² | 506.86
77.115.1013 | PK_Z_12/A | MERDİVEN SAHANLIKLARI BULANCAK FÜME GRANİT KAPLAMA | m² | 414.4
77.115.1014 | PK_Z_13 | ABSOLUTE BLACK GRANİT DENİZLİK KAPLAMA | m² | 532.16
77.115.1015 | PK_Z_13/A | 2 CM KALINLIĞINDA ABSOLUTE BLACK GRANİT LEVHALAR İLE PARAPET YAPILMASI (YAPIŞTIRMA) | m² | 538.04
77.115.1009 | PK_Z_16 | HER RENK GÖRÜNÜMLÜ LVT KAPLAMA 5mm | m² | 217.41
77.185.1005 | PK_Z_E_05 | Uyarı/Nokta Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey | m | 126.14
77.185.1006 | PK_Z_E_06 | Kılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey | m | 126.14
77.185.1007 | PK_Z_E_07 | Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey | m | 151.2
77.185.1008 | PK_Z_E_08 | Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey | m | 151.2
77.185.1001 | PK_Z_E01 | HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) DAHİLİ ORTAM KENDİNDEN BANTLI MS 58 PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ | m | 344.31
77.185.1002 | PK_Z_E02 | HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (KLAVUZ / İZ) DAHİLİ ORTAM KENDİNDEN BANTLI MS 58 PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ | m | 359.28
77.185.1003 | PK_Z_E03PA | HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) HARİCİ ORTAM KENDİNDEN VİDALI PA6 POLYEMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ | m | 104.79
77.185.1004 | PK_Z_E04 | MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT UYGULAMASI | m | 11.98
77.110.1010 | PTT-E.11 | MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 cm GENİŞLİĞE KADAR 5.5 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI | m | 6.59
77.110.1011 | PTT-E.11/1 | MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 cm GENİŞLİĞE KADAR 5.5 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (sönmüş kireç torbalı) | m | 6.59
77.110.1012 | PTT-E.12 | MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 cm GENİŞLİĞİNDE 5.5 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI | m | 12.93
77.110.1013 | PTT-E.12/1 | MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 cm GENİŞLİĞİNDE 5.5 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (sönmüş kireç torbalı) | m | 12.93
77.155.1004 | PTT-E.13 | MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 cm GENİŞLİĞE KADAR 3 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI | m | 3.61
77.155.1005 | PTT-E.13/1 | MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 cm GENİŞLİĞE KADAR 3 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (sönmüş kireç torbalı) | m | 3.61
77.155.1006 | PTT-E.14 | MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 cm GENİŞLİĞİNDE 3 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI | m | 7.19
77.155.1007 | PTT-E.14/1 | MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 cm GENİŞLİĞİNDE 3 cm DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (sönmüş kireç torbalı) | m | 7.19
77.115.1016 | Y.19.090/004 A | ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN (SELF LEVELİNG) HARÇ İLE ORTALAMA 4 mm KALINLIKTA ZEMİN TESVİYESİ YAPILMASI | m² | 25.46
77.115.1017 | Y.25.126/02 A | LİNOLYUM ZEMİN DÖŞEME KAPLAMALARI (SARI) MARMOLEUM | m² | 91.35
77.115.1018 | Y.25.126/02 B | LİNOLYUM ZEMİN DÖŞEME KAPLAMALARI (TURKUAZ) MARMOLEUM | m² | 91.35